Русе – 7000

бул.„Придунавски” № 68

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23

е-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ

В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 15.03.2024 до 28.03.2024г.

Данни за периода: 15.03.2024 до 28.03.2024г.

- Брой населени места, в които са извършени изследвания: 6 населени места по химични и микробиологични показатели.

- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в постоянния мониторинг (показатели група А): 4 бр. проби по микробиологични показатели и 4 бр. проби по химични показатели.

- От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

-  по микробиологични показатели – няма нестандартни проби

-  по химични показатели – 1 нестандартна проба

| Зона на водоснабдяване | Населено място | ###### Пункт на пробовземане | Показател | Стойност mg/l КОЕ/мл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ- 27 Брестовица | с. Брестовица общ. Борово | ###### ул. „Пирогов“ №2 ###### Кметство | Нитрати | 51,23 |

- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в периодичния мониторинг (показатели група Б): 2 бр. проби по микробиологични показатели и 2 бр. проби по химични показатели.

- От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

-  по микробиологични показатели – няма нестандартни проби

-  по химични показатели – няма нестандартни проби

6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област няма  регистрирани минерални водоизточници.

7. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания в периода 15.03.2024 - 28.03.2024 г.: - случая общо:

- Гастроентероколит -  16 случая, 2 населени места, от неорганизирани колективи , 1 в организиран колектив ( СУ , гр. Русе);

- Ротавирусен гастроентерит – 1 случай -  1 населено место (Детска градина в гр. Русе);

- Салмонелоза – 1 случай, 1 населено място, неорганизиран колектив;

- Кампилобактериоза – 1 случай, 1 населено място , неорганизиран колектив;

- Хепатит Е, 1 случай, 1 населено място, неорганизиран колектив;

Изброените чревни заболявания, не са причинени от замърсена вода.

8. Предприети мерки за административна принуда: Има издадени 1 предписание до обществения воден оператор „ВиК“ ООД- Русе, за отклонения в ЗВ 27  Брестовица.