Русе – 7000
бул.„Придунавски” № 68
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
                                                                          тел: 82-56-23, факс: 82-56-23
                                                                                  е-mail: rzi@rzi-ruse.com


РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
    МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 15.03.2024 до 28.03.2024г.
Данни за периода: 15.03.2024 до 28.03.2024г.

1. Брой населени места, в които са извършени изследвания: 6 населени места по химични и микробиологични показатели.
2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в постоянния мониторинг (показатели група А): 4 бр. проби по микробиологични показатели и 4 бр. проби по химични показатели. 
3. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
-  по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
-  по химични показатели – 1 нестандартна проба
	Зона на
водоснабдяване
	Населено
място
	Пункт на пробовземане
	Показател
	Стойност mg/l
КОЕ/мл

	ЗВ- 27 Брестовица
	с. Брестовица
общ. Борово
	ул. „Пирогов“ №2
Кметство
	Нитрати
	51,23




4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в периодичния мониторинг (показатели група Б): 2 бр. проби по микробиологични показатели и 2 бр. проби по химични показатели.
5. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
-  по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
-  по химични показатели – няма нестандартни проби

      6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област няма  регистрирани минерални водоизточници.
     7. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания в периода 15.03.2024 - 28.03.2024 г.: - случая общо:
             - Гастроентероколит -  16 случая, 2 населени места, от неорганизирани колективи , 1 в организиран колектив ( СУ , гр. Русе);
             - Ротавирусен гастроентерит – 1 случай -  1 населено место (Детска градина в гр. Русе);
    - Салмонелоза – 1 случай, 1 населено място, неорганизиран колектив;
  - Кампилобактериоза – 1 случай, 1 населено място , неорганизиран колектив;
[bookmark: _GoBack]  - Хепатит Е, 1 случай, 1 населено място, неорганизиран колектив;

Изброените чревни заболявания, не са причинени от замърсена вода.
     8. Предприети мерки за административна принуда: Има издадени 1 предписание до обществения воден оператор „ВиК“ ООД- Русе, за отклонения в ЗВ 27  Брестовица.
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