Русе – 7000
бул.„Придунавски” № 68
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
                                                                          тел: 82-56-23, факс: 82-56-23
                                                                                  е-mail: rzi@rzi-ruse.com


РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 26.04.2024 до 16.05.2024г.
Данни за периода: 26.04-16.05.2024г.

1. Брой населени места, в които са извършени изследвания: 8 населени места по химични и микробиологични показатели.
2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в постоянния мониторинг (показатели група А): 9 бр. проби по микробиологични показатели и 9 бр. проби по химични показатели. 
3. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
· по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
· по химични показатели – 3 нестандартни проби
	Зона на
водоснабдяване
	Населено
място
	Пункт на пробовземане
	Показател
	Стойност mg/l

	ЗВ - 1 Русе
	гр. Русе
общ. Русе
	Кв. Образцов чифлик
ПГСС „Ангел Кънчев“
	Ост. хлор
	0,048

	ЗВ - 16 Божичен
	с.  Божичен
общ.  Иваново
	ул. „Места“ №2
Дом водопроводчик
	Нитрати
	71,67

	ЗВ - 16 Божичен
	с.  Иваново
общ.  Иваново
	ул. „Христо Ботев“ №3
Полицейско управление
	Нитрати
	71,70



4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в периодичния мониторинг (показатели група Б): 3 бр. проби по микробиологични показатели и 3 бр. проби по химични показатели.
5. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
· по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
· по химични показатели – 1 нестандартни проби
	Зона на
водоснабдяване
	Населено
място
	[bookmark: _GoBack]Пункт на пробовземане
	Показател
	Стойност mg/l

	ЗВ - 17 Червен
	с.  Червен
общ.  Иваново
	ул. „Баба Тонка“ №121
Висока зона-частен дом
	Ост. хлор
	0,667



6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област няма  регистрирани минерални водоизточници.
7.  Предприети мерки за административна принуда: има издадено 1 бр. предписание за задължителни хигиенни мерки до обществения воден оператор „ВиК“ ООД- Русе, за констатираните отклонения в ЗВ16 и ЗВ17.
8. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания в периода 26.04.2024-16.05.2024 г. –
26 случая общо:
·  Гастроентероколит - 14 случая
·  Ротавирусен гастроентерит -2 случая
·  Салмонелоза – 5 случая 
·  Кампилобактериоза – 5 случая
Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена вода.
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