Русе – 7000

бул.„Придунавски” № 68

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23

е-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ

В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 26.04.2024 до 16.05.2024г.

Данни за периода: 26.04-16.05.2024г.

- Брой населени места, в които са извършени изследвания: 8 населени места по химични и микробиологични показатели.

- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в постоянния мониторинг (показатели група А): 9 бр. проби по микробиологични показатели и 9 бр. проби по химични показатели.

- От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

  - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби

  - по химични показатели – 3 нестандартни проби

| Зона на водоснабдяване | Населено място | Пункт на пробовземане | Показател | Стойност mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ - 1 Русе | гр. Русе общ. Русе | Кв. Образцов чифлик ПГСС „Ангел Кънчев“ | Ост. хлор | 0,048 |
| ЗВ - 16 Божичен | с. Божичен общ. Иваново | ул. „Места“ №2 Дом водопроводчик | Нитрати | 71,67 |
| ЗВ - 16 Божичен | с. Иваново общ. Иваново | ул. „Христо Ботев“ №3 Полицейско управление | Нитрати | 71,70 |

- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в периодичния мониторинг (показатели група Б): 3 бр. проби по микробиологични показатели и 3 бр. проби по химични показатели.

- От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

  - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби

  - по химични показатели – 1 нестандартни проби

| Зона на водоснабдяване | Населено място | Пункт на пробовземане | Показател | Стойност mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ - 17 Червен | с. Червен общ. Иваново | ул. „Баба Тонка“ №121 Висока зона-частен дом | Ост. хлор | 0,667 |

- Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област няма  регистрирани минерални водоизточници.

- Предприети мерки за административна принуда: има издадено 1 бр. предписание за задължителни хигиенни мерки до обществения воден оператор „ВиК“ ООД- Русе, за констатираните отклонения в ЗВ16 и ЗВ17.

8. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания в периода 26.04.2024-16.05.2024 г. –

26 случая общо:

- Гастроентероколит - 14 случая

- Ротавирусен гастроентерит -2 случая

- Салмонелоза – 5 случая

- Кампилобактериоза – 5 случая

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена вода.