Русе – 7000

бул.„Придунавски” № 68

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23

е-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ                        МОНИТОРИНГ                            НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ

В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 28.06.2024 г. – 11.07.2024 г.

Данни за периода: 28.06.2024 г. – 11.07.2024 г.

- Брой населени места, в които са извършени изследвания: 5 населени места по химични и микробиологични показатели, на водни проби от централно водоснабдени населени места.

- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в постоянния мониторинг (показатели група А): 9 бр. проби по микробиологични показатели и 9 бр. проби по химични показатели.

- От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

  - по микробиологични показатели – няма нестандартна проба

  - по химични показатели – 3 нестандартни проби

| Зона на водоснабдяване | Населено място | Пункт на пробовземане | Показател | Стойност mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ - 1 Русе | гр. Русе общ. Русе | кв. „ Образцов чифлик“ „ПГСС Ангел Кънчев“ | Ост. хлор | 0,035 |
| ЗВ - 16 Божичен | с. Кошов общ. Иваново | ул. „Хан Аспарух“ №15 м-н хр. стоки „Бързаков“ | Нитрати | 75,70 |
| ЗВ - 18 Пиргово | с. Мечка общ. Иваново | ул. „Цар Борис I“ №32 Кметство | Нитрати | 72,83 |

- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в периодичния мониторинг (показатели група Б): 1 бр. проби по микробиологични показатели и 1 бр. проби по химични показатели.

- От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

  - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби

  - по химични показатели – няма нестандартни проби

- Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област няма  регистрирани минерални водоизточници.

- Брой населени места, в които са извършени изследвания по химични и микробиологични показатели, на водни проби от местни водоизточници с обществено предназначение – 3 населени места.

- Брой изследвани проби:

- по химични показатели – 5 проби

- по микробиологични показатели - 5 проби

- Несъответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

- по микробиологични показатели - 4 проби

- по химични показатели - 3 проби

| Населено място | Пункт на пробовземане | Показател Стойност mg/l; КОЕ/ml |
| --- | --- | --- |
| с. Ново село общ. Русе | Чешма на входа на селото | Коли форми: 146/100 Ешерихия коли: 16/100 Ентерококи: 15/100 Нитрати: 224 Обща твърдост 12,99 |
| с. Тетово общ. Русе | Шабанската чешма – ул. „Осогово“ | Коли форми: 10/100 Ешерихия коли: 2/100 Ентерококи: 8/100 Нитрати: 109 Обща твърдост 14,23 |
| с. Долно Абланово общ. Русе | Чешма „Паговица“ | Коли форми: 36/100 Нитрати: 54,50 |
| с. Долно Абланово общ. Русе | Чешма „Средната“ ул. „Стефан Караджа“ 1 | Коли форми: 92/100 Ешерихия коли: 36/100 Ентерококи: 73/100 |

- Предприети мерки за административна принуда: Има издадено 1 предписание за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки до обществения воден оператор „ВиК“ ООД- Русе, за констатирани отклонения в ЗВ16 и ЗВ18, с. Кошов и с. Мечка, Община Иваново за предприемане на мерки.

Издадени са 4 предписания и 4 заповеди за спиране експлоатацията на обект - местни водоизточници с обществено предназначение, до местна администрация.

11. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания в периода 28.06.2024 г. – 11.07.2024 г.–

27 случая общо:

- Гастроентероколит - 15 случая

- Колиентерит - 1 случая

- Кампилобактериоза - 9 случая

- Ротавирусен гастроентерит - 2 случая

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена вода.