Русе – 7000
бул.„Придунавски” № 68
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
                                                                          тел: 82-56-23, факс: 82-56-23
                                                                                  е-mail: rzi@rzi-ruse.com


РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ                        МОНИТОРИНГ                            НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 28.06.2024 г. – 11.07.2024 г.
Данни за периода: 28.06.2024 г. – 11.07.2024 г.

1. Брой населени места, в които са извършени изследвания: 5 населени места по химични и микробиологични показатели, на водни проби от централно водоснабдени населени места.
2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в постоянния мониторинг (показатели група А): 9 бр. проби по микробиологични показатели и 9 бр. проби по химични показатели. 
3. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
·  по микробиологични показатели – няма нестандартна проба
· по химични показатели – 3 нестандартни проби
	Зона на
водоснабдяване
	Населено
място
	Пункт на пробовземане
	Показател
	Стойност mg/l

	ЗВ - 1 Русе
	гр. Русе
общ. Русе
	кв. „ Образцов чифлик“
„ПГСС Ангел Кънчев“
	Ост. хлор
	0,035

	ЗВ - 16 Божичен
	с. Кошов
общ. Иваново
	ул. „Хан Аспарух“ №15
м-н хр. стоки „Бързаков“
	Нитрати
	75,70

	ЗВ - 18 Пиргово
	с. Мечка
общ. Иваново
	ул. „Цар Борис I“ №32
Кметство
	Нитрати
	72,83




4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в периодичния мониторинг (показатели група Б): 1 бр. проби по микробиологични показатели и 1 бр. проби по химични показатели.
5. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
· по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
· по химични показатели – няма нестандартни проби

6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област няма  регистрирани минерални водоизточници.
7. Брой населени места, в които са извършени изследвания по химични и микробиологични показатели, на водни проби от местни водоизточници с обществено предназначение – 3 населени места.
8. Брой изследвани проби:
       - по химични показатели – 5 проби
       - по микробиологични показатели - 5 проби
9. Несъответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели: 
       - по микробиологични показатели - 4 проби 
       - по химични показатели - 3 проби
	Населено
място
	Пункт на пробовземане
	Показател
Стойност
mg/l; КОЕ/ml

	с. Ново село 
общ. Русе
	Чешма на входа на селото 
	Коли форми: 146/100
Ешерихия коли: 16/100
Ентерококи: 15/100
Нитрати: 224
Обща твърдост 12,99

	с. Тетово
общ. Русе
	Шабанската чешма – ул. „Осогово“ 
	Коли форми: 10/100
Ешерихия коли: 2/100
Ентерококи: 8/100
Нитрати: 109
Обща твърдост 14,23

	с. Долно Абланово
общ. Русе
	Чешма „Паговица“
	Коли форми: 36/100
Нитрати: 54,50

	с. Долно Абланово
общ. Русе
	Чешма „Средната“ ул. „Стефан Караджа“ 1
	Коли форми: 92/100
Ешерихия коли: 36/100
Ентерококи: 73/100



10.  Предприети мерки за административна принуда: Има издадено 1 предписание за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки до обществения воден оператор „ВиК“ ООД- Русе, за констатирани отклонения в ЗВ16 и ЗВ18, с. Кошов и с. Мечка, Община Иваново за предприемане на мерки.
Издадени са 4 предписания и 4 заповеди за спиране експлоатацията на обект - местни водоизточници с обществено предназначение, до местна администрация.
11. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания в периода 28.06.2024 г. – 11.07.2024 г.–
[bookmark: _GoBack]27 случая общо:
·  Гастроентероколит - 15 случая
·  Колиентерит - 1 случая
·  Кампилобактериоза - 9 случая
·  Ротавирусен гастроентерит - 2 случая
Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена вода.
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