Русе – 7000

бул.„Придунавски” № 68

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23

е-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН  КОНТРОЛ            МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В  РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 17.01.2025 г. – 30.01.2025 г.

Данни за периода: 17.01.2025 г. – 30.01.2025 г.

1.  Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания: 7 населени места по химични и микробиологични показатели.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в постоянния мониторинг (показатели група А): 6 бр. проби по микробиологични показатели и 6 бр. проби по химични показатели.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

-  по микробиологични показатели – няма нестандартна проба

-  по химични показатели – 1 нестандартна проба

| Зона на водоснабдяване | Населено място | Пункт на пробовземане | Показател | Стойност mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ -23 Сеново | гр. Сеново общ. Ветово | ул. „Христо Ботев“ №19 Училище | Нитрати | 67,37 |

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в периодичния мониторинг (показатели група Б): 2 бр. проби по микробиологични показатели и 2 бр. проби по химични показатели.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

- по микробиологични показатели – 1 нестандартна проба

- по химични показатели – 1 нестандартна проба

| Зона на водоснабдяване | Населено място | Пункт на пробовземане | Показател | Стойност mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ -20 Ветово | гр. Ветово общ. Ветово | ул. „Велико Търново“ №14 Бърза закуска | Ост. хлор Коли форми | 0,261 27/100 |

7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област няма  регистрирани минерални водоизточници.

8. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания в периода 17.01.2025 г. – 30.01.2025 г. -   общо:  13 случая

- Гастроентероколит - 8 случая;

- Салмонелоза – 1 случай;

- Ротавирусен гастроентерит – 2 случая;

- Кампилобактериоза - 1 случай;

- Вирусен хепатит А - 1 случай.

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

За Вирусен хепатит А  се провежда епидемиологично проучване.

9. Предприети мерки за административна принуда: Издадени са 2 предписания за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки до обществения воден оператор ВиК ООД - Русе, за констатирани отклонения в ЗВ 20 и ЗВ 23 гр. Ветово и гр. Сеново, Община Ветово за предприемане на мерки.