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                  РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН  КОНТРОЛ            МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В  РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 17.01.2025 г. – 30.01.2025 г.
Данни за периода: 17.01.2025 г. – 30.01.2025 г.
      1.  Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
      2. Брой населени места, в които са извършени изследвания: 7 населени места по химични и микробиологични показатели.
      3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в постоянния мониторинг (показатели група А): 6 бр. проби по микробиологични показатели и 6 бр. проби по химични показатели. 
      4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
    -  по микробиологични показатели – няма нестандартна проба
    -  по химични показатели – 1 нестандартна проба
	Зона на
водоснабдяване
	Населено
място
	         Пункт на пробовземане
	Показател
	Стойност mg/l

	ЗВ -23 Сеново
	гр.  Сеново
общ.  Ветово
	ул. „Христо Ботев“ №19
Училище
	Нитрати
	67,37



     5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в периодичния мониторинг (показатели група Б): 2 бр. проби по микробиологични показатели и 2 бр. проби по химични показатели.
     6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
      - по микробиологични показатели – 1 нестандартна проба
      - по химични показатели – 1 нестандартна проба
	Зона на
водоснабдяване
	Населено
място
	        Пункт на пробовземане
	Показател
	Стойност mg/l

	ЗВ -20  Ветово
	гр.  Ветово
общ.  Ветово
	ул. „Велико Търново“ №14
Бърза закуска
	Ост. хлор
Коли форми
	0,261
27/100



   7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област няма  регистрирани минерални водоизточници.
   8. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания в периода 17.01.2025 г. – 30.01.2025 г. -   общо:  13 случая
· Гастроентероколит - 8 случая;
· Салмонелоза – 1 случай;
· Ротавирусен гастроентерит – 2 случая;
· Кампилобактериоза - 1 случай;
· Вирусен хепатит А - 1 случай.

	  Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.
             За Вирусен хепатит А  се провежда епидемиологично проучване.

[bookmark: _GoBack]   9. Предприети мерки за административна принуда: Издадени са 2 предписания за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки до обществения воден оператор ВиК ООД - Русе, за констатирани отклонения в ЗВ 20 и ЗВ 23 гр. Ветово и гр. Сеново, Община Ветово за предприемане на мерки.
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