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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  РУСЕ

гр. Русе - 7000                                                                                                                       тел: 082/82-56-23
бул. „Придунавски“ № 68				                                                  е-mail: rzi@rzi-ruse.com


РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ  МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА  13.09.2025 г. ДО 25.09.2025 г.



      Резултатите от извършения мониторинг на качеството на питейните води в област Русе за периода: 13.09.2025 г. –  25.09.2025 г. са следните:
1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания: 13 населени места по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в постоянния мониторинг (показатели група А): 9 броя проби по микробиологични показатели и 9 броя проби по химични показатели. 
4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
-	по микробиологични показатели – няма нестандартни проби;
      -	по химични показатели – 4 нестандартни проби.

	Зона на водоснабдяване
	Населено място
	Пункт на пробовземане
	Показател
	Стойност mg/l
	Нормирана стойност mg/l

	ЗВ -20 Ветово
	гр. Ветово, 
общ. Ветово
	ул. „Сливница“ №1 
База В и К
	Ост. хлор
	0,489
	0,3÷0,4

	ЗВ -23 Сеново
	гр. Сеново, 
общ. Ветово
	ул. „Ал. Стамболийски“ №70 
Кметство
	Нитрати
	62,43
	До 50

	ЗВ -16 Божичен
	с. Божичен, 
общ. Иваново
	ул. „Места“ №2 
Дом водопроводчик
	Нитрати
	70,83
	До 50

	ЗВ -18 Пиргово
	с. Мечка, 
общ. Иваново
	ул. „Цар Борис I“ №40 
Кафе-бар „Ети-Мариета Георгиева“
	Ост. хлор
Нитрати
	0,099
71,97
	0,3÷0,4
До 50



5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в периодичния мониторинг (показатели група Б): 5 броя проби по микробиологични показатели и 5 броя проби по химични показатели.
6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
· по микробиологични показатели – няма нестандартни проби;
            -     по химични показатели –  4 нестандартни проби.

	Зона на водоснабдяване
	Населено място
	Пункт на пробовземане
	Показател
	Стойност mg/l
	Нормирана стойност mg/l

	ЗВ -22 Смирненски
	с. Смирненски, 
общ. Ветово
	ул. „Цар Асен“ №2 
Кафе „Кочан“
	Ост. хлор
	0,135
	0,3÷0,4

	ЗВ -24 Глоджево
	гр. Глоджево, 
общ. Ветово
	ул. „Димитър Благоев“ №40 
Детска градина
	Ост. хлор
	0,195
	0,3÷0,4

	ЗВ -16 Божичен
	с. Иваново, 
общ. Иваново
	ул. „Христо Ботев“ №3 
Полицейско управление
	Нитрати
Ост. хлор
	75,80
0,476
	До 50
0,3÷0,4

	ЗВ -18 Пиргово
	с. Мечка, 
общ. Иваново
	ул. „Цар Борис I“ №32 
Кметство
	Ост. хлор
Нитрати
	0,191
72,13
	0,3÷0,4
До 50




7.  Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – в Русенска област няма регистрирани минерални водоизточници.

8.  Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 13.09.2025 г. – 25.09.2025 г. – 23 случая общо:

           - Гастроентероколит – 15 случая; 
- Кампилобактериоза – 3 случая;
- Салмонелоза – 5 случая.

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

9. Взети мерки за административна принуда: издадени и връчени: 2 броя предписания за задължителни хигиенни мерки до обществения воден оператор В и К Русе ООД за вземане на мерки по констатираните отклонения.
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