РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  РУСЕ

# гр. Русе - 7000                                                                                                                       тел: 082/82-56-23

бул. „Придунавски“ № 68				                                                  е-mail: rzi@rzi-ruse.com

# РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ  МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА  13.09.2025 г. ДО 25.09.2025 г.

Резултатите от извършения мониторинг на качеството на питейните води в област Русе за периода: 13.09.2025 г. –  25.09.2025 г. са следните:

- Населени места с въведено режимно водоснабдяване – няма.

- Брой населени места, в които са извършени изследвания: 13 населени места по химични и микробиологични показатели.

- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в постоянния мониторинг (показатели група А): 9 броя проби по микробиологични показатели и 9 броя проби по химични показатели.

- От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

-	по микробиологични показатели – няма нестандартни проби;

-	по химични показатели – 4 нестандартни проби.

| Зона на водоснабдяване | Населено място | Пункт на пробовземане | Показател | Стойност mg/l | Нормирана стойност mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ -20 Ветово | гр. Ветово, общ. Ветово | ул. „Сливница“ №1 База В и К | Ост. хлор | 0,489 | 0,3÷0,4 |
| ЗВ -23 Сеново | гр. Сеново, общ. Ветово | ул. „Ал. Стамболийски“ №70 Кметство | Нитрати | 62,43 | До 50 |
| ЗВ -16 Божичен | с. Божичен, общ. Иваново | ул. „Места“ №2 Дом водопроводчик | Нитрати | 70,83 | До 50 |
| ЗВ -18 Пиргово | с. Мечка, общ. Иваново | ул. „Цар Борис I“ №40 Кафе-бар „Ети-Мариета Георгиева“ | Ост. хлор Нитрати | 0,099 71,97 | 0,3÷0,4 До 50 |

- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в периодичния мониторинг (показатели група Б): 5 броя проби по микробиологични показатели и 5 броя проби по химични показатели.

- От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

  - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби;

-     по химични показатели –  4 нестандартни проби.

| Зона на водоснабдяване | Населено място | Пункт на пробовземане | Показател | Стойност mg/l | Нормирана стойност mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ -22 Смирненски | с. Смирненски, общ. Ветово | ул. „Цар Асен“ №2 Кафе „Кочан“ | Ост. хлор | 0,135 | 0,3÷0,4 |
| ЗВ -24 Глоджево | гр. Глоджево, общ. Ветово | ул. „Димитър Благоев“ №40 Детска градина | Ост. хлор | 0,195 | 0,3÷0,4 |
| ЗВ -16 Божичен | с. Иваново, общ. Иваново | ул. „Христо Ботев“ №3 Полицейско управление | Нитрати Ост. хлор | 75,80 0,476 | До 50 0,3÷0,4 |
| ЗВ -18 Пиргово | с. Мечка, общ. Иваново | ул. „Цар Борис I“ №32 Кметство | Ост. хлор Нитрати | 0,191 72,13 | 0,3÷0,4 До 50 |

7.  Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – в Русенска област няма регистрирани минерални водоизточници.

8.  Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 13.09.2025 г. – 25.09.2025 г. – 23 случая общо:

- Гастроентероколит – 15 случая;

- Кампилобактериоза – 3 случая;

- Салмонелоза – 5 случая.

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

9. Взети мерки за административна принуда: издадени и връчени: 2 броя предписания за задължителни хигиенни мерки до обществения воден оператор В и К Русе ООД за вземане на мерки по констатираните отклонения.