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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  РУСЕ

гр. Русе - 7000                                                                                                                    тел: 082/82-56-23
бул. „Придунавски“ № 68				                                                  е-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ  МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА  30.01 - 12.02.2026 г.
[bookmark: _GoBack]

      Резултатите от извършения мониторинг на качеството на питейните води в област Русе за периода: 30.01.2026 г. –  12.02.2026 г. са следните:
1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания: 14 населени места по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в постоянния мониторинг (показатели група А): 14 броя проби по микробиологични показатели и 14 броя проби по химични показатели. 
4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
-	по микробиологични показатели – няма нестандартни проби;
      -	по химични показатели – 5 нестандартни проби.
	Зона на водоснабдяване
	Населено място
	Пункт на пробовземане
	Показател
	Стойност mg/l
	Нормирана стойност mg/l

	ЗВ 1 - Русе
	гр. Русе
кв. Образцов чифлик
	ПГСС „Ангел Кънчев“
кв. Образцов чифлик
	Ост. хлор
	0,098
	0,3÷0,4

	ЗВ 6 - Просена
	с. Просена
общ. Русе
	ул. „Н. Й. Вапцаров“ №14
Дом на водопроводчик
	Нитрати
	65,13
	До 50

	ЗВ 9 – Сливо поле
	гр. Мартен
общ. Русе
	ул. „Смирненски“ №14
М – н хр. стоки
	Ост. хлор
	0,101
	0,3÷0,4

	ЗВ 13 - Стамболово
	с. Кошарна 
общ. Сливо поле
	ул. „В. Левски“ №32Б
Кметство
	Ост. хлор
	0,055
	0,3÷0,4

	ЗВ 14 - Ряхово
	с. Ряхово
общ. Сливо поле
	ул. „Цар Борис I“ №8
Социален патронаж
	Ост. хлор
	0,037
	0,3÷0,4




5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в периодичния мониторинг (показатели група Б): 2 броя проби по микробиологични показатели и 2 броя проби по химични показатели.
6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
· по микробиологични показатели – няма  нестандартни проби;
            -     по химични показатели –  няма  нестандартни проби;
7.  Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – в Русенска област няма регистрирани минерални водоизточници.

Изследвания на водни проби от централни водоизточници за ведомствено водоснабдяване – контролен мониторинг 


· Брой места /фирми/, в които са извършени изследвания: „Свинекомплекс- Голямо Враново -Инвест“ АД; „Свинекомплекс Бръшлен“ АД
· Брой изследвани проби питейна вода по показателите, включени в постоянния мониторинг (показатели група А): 0 проби по микробиологични показатели и 0 проби по химични показатели.
· От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
· по микробиологични показатели – няма нестандартна проба;
· по химични показатели – няма нестандартна проба;
· Брой изследвани проби питейна вода по показателите, включени в периодичен мониторинг (показатели група Б): 2 проби по микробиологични показатели и 2 проби по химични показатели.
· От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
-	по микробиологични показатели – няма нестандартни проби;
              -      по химични показатели – 2 нестандартни проби

	Зона на водоснабдяване
	Населено място
	Пункт на пробовземане
	Показател
	Стойност mg/l
	Нормирана стойност mg/l

	ЗВ - 52 „Св. Голямо Враново Инвест“ АД
	с. Голямо Враново
общ. Сливо поле
	Ведомствен работнически стол 
	Нитрати
	62,80
	До 50

	ЗВ - 53 „Св. Бръшлен“ АД
	с. Бръшлен
общ. Сливо поле
	Производствен цех
	Ост. хлор
	0,494
	0,3÷0,4



8.  Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 30.01.2026 г. – 12.02.2026 г. –  26 случая общо:

           - Гастроентероколит – 18 случая; 
- Салмонелоза – 3 случая;
- Колиентерит – 1 случай;
- Ротавирусен гастроентерит – 1 случай;
- Кампилобактериоза – 3 случая;
   Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

9. Взети мерки за административна принуда: издадени и връчени: 1 брой предписание за задължителни  хигиенни мерки до обществения воден оператор „ВиК” ООД – Русе, 1 брой предписание за задължителни хигиенни мерки до „Свинекомплекс - Голямо Враново - Инвест ” АД, 1 брой предписание за задължителни хигиенни мерки до „Свинекомплекс Бръшлен ” АД за вземане на мерки по констатираните отклонения.
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