РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  РУСЕ

гр. Русе - 7000                                                                                                                    тел: 082/82-56-23

бул. „Придунавски“ № 68				                                                  е-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ  МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА  30.01 - 12.02.2026 г.

Резултатите от извършения мониторинг на качеството на питейните води в област Русе за периода: 30.01.2026 г. –  12.02.2026 г. са следните:

- Населени места с въведено режимно водоснабдяване – няма.

- Брой населени места, в които са извършени изследвания: 14 населени места по химични и микробиологични показатели.

- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в постоянния мониторинг (показатели група А): 14 броя проби по микробиологични показатели и 14 броя проби по химични показатели.

- От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

-	по микробиологични показатели – няма нестандартни проби;

-	по химични показатели – 5 нестандартни проби.

| Зона на водоснабдяване | Населено място | Пункт на пробовземане | Показател | Стойност mg/l | Нормирана стойност mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ 1 - Русе | гр. Русе кв. Образцов чифлик | ПГСС „Ангел Кънчев“ кв. Образцов чифлик | Ост. хлор | 0,098 | 0,3÷0,4 |
| ЗВ 6 - Просена | с. Просена общ. Русе | ул. „Н. Й. Вапцаров“ №14 Дом на водопроводчик | Нитрати | 65,13 | До 50 |
| ЗВ 9 – Сливо поле | гр. Мартен общ. Русе | ул. „Смирненски“ №14 М – н хр. стоки | Ост. хлор | 0,101 | 0,3÷0,4 |
| ЗВ 13 - Стамболово | с. Кошарна общ. Сливо поле | ул. „В. Левски“ №32Б Кметство | Ост. хлор | 0,055 | 0,3÷0,4 |
| ЗВ 14 - Ряхово | с. Ряхово общ. Сливо поле | ул. „Цар Борис I“ №8 Социален патронаж | Ост. хлор | 0,037 | 0,3÷0,4 |

- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в периодичния мониторинг (показатели група Б): 2 броя проби по микробиологични показатели и 2 броя проби по химични показатели.

- От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

  - по микробиологични показатели – няма  нестандартни проби;

-     по химични показатели –  няма  нестандартни проби;

7.  Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – в Русенска област няма регистрирани минерални водоизточници.

Изследвания на водни проби от централни водоизточници за ведомствено водоснабдяване – контролен мониторинг

- Брой места /фирми/, в които са извършени изследвания: „Свинекомплекс- Голямо Враново -Инвест“ АД; „Свинекомплекс Бръшлен“ АД

- Брой изследвани проби питейна вода по показателите, включени в постоянния мониторинг (показатели група А): 0 проби по микробиологични показатели и 0 проби по химични показатели.

- От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

  - по микробиологични показатели – няма нестандартна проба;

  - по химични показатели – няма нестандартна проба;

- Брой изследвани проби питейна вода по показателите, включени в периодичен мониторинг (показатели група Б): 2 проби по микробиологични показатели и 2 проби по химични показатели.

- От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

-	по микробиологични показатели – няма нестандартни проби;

-      по химични показатели – 2 нестандартни проби

| Зона на водоснабдяване | Населено място | Пункт на пробовземане | Показател | Стойност mg/l | Нормирана стойност mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ - 52 „Св. Голямо Враново Инвест“ АД | с. Голямо Враново общ. Сливо поле | Ведомствен работнически стол | Нитрати | 62,80 | До 50 |
| ЗВ - 53 „Св. Бръшлен“ АД | с. Бръшлен общ. Сливо поле | Производствен цех | Ост. хлор | 0,494 | 0,3÷0,4 |

8.  Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 30.01.2026 г. – 12.02.2026 г. –  26 случая общо:

- Гастроентероколит – 18 случая;

- Салмонелоза – 3 случая;

- Колиентерит – 1 случай;

- Ротавирусен гастроентерит – 1 случай;

- Кампилобактериоза – 3 случая;

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

9. Взети мерки за административна принуда: издадени и връчени: 1 брой предписание за задължителни  хигиенни мерки до обществения воден оператор „ВиК” ООД – Русе, 1 брой предписание за задължителни хигиенни мерки до „Свинекомплекс - Голямо Враново - Инвест ” АД, 1 брой предписание за задължителни хигиенни мерки до „Свинекомплекс Бръшлен ” АД за вземане на мерки по констатираните отклонения.